| 医疗机构静脉用药调配中心现场评估申请表 （2021版） |  |
| --- | --- |
| 医 疗 机 构 名 称 ： |  |
| 医 疗 机 构 等 级 ： |  |
| 主 管 部 门 ： |  |
| 静脉用药调配中心负责人 ： |  |
| 联 系 人 ： |  |
| 联 系 电 话 ： |  |
| 申 请 日 期 ： | 年 月 日 |
| 广 东 省 药 学 会 制 |  |

静脉用药调配中心现场评估申请表

| 医疗机构名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗机构地址 |  |  |  |  |  |  | 运营时间 |  | 年 月 |  |
| 静配中心设置地点 |  |  |  |  |  |  | 总面积 |  | m2 |  |
| 调配范围 |  |  | 门诊调配 有□ 无□ 住院调配 有□ 无□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 急诊调配 有□ 无□ 其他调配 有□ 无□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担住院病人床位数 |  |  |  |  | 张 |  | 调配输液总量 （瓶、袋/日） |  |  |  |
| 门急诊日均就诊人次 |  |  |  |  | 门诊： /急诊： |  |  |  |  |  |
| 人 员 情 况 | 负责人学历 |  |  |  |  |  | 专业技术职称 |  |  |  |
|  | 药学专业技术人员总数 |  |  |  |  | 本科以上 |  | 5年以上调配 |  |  |
|  | 副高以上药师 |  |  |  |  | 主管药师 |  | 药师 |  |  |
|  | 护理专业技术人员总数 |  |  |  |  | 本科以上 |  | 5年以上临床 |  |  |
|  | 副高以上护理师 |  |  |  |  | 主管护理师 |  | 护士 |  |  |
| 仪 器、设 备 | 生物安全柜 （A2、B2分别填写） |  |  |  | 数量（台） |  | 型号 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生产企业 |  |  |  |  |  |
|  | 超净工作台 （水平式、垂直式 分别填写） |  |  |  | 数量（台） |  | 型号 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生产企业 |  |  |  |  |  |
| 洁 净 环 境 与 条 件 | 采风口周围30米内易造成的污染源 无□ 有□ |  |  |  |  |  | 两套独立净化空调系统 是□ 否□ |  |  |  |
|  | 温度、湿度、气压等监测设备和通风换气设施 无□ 有□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温度 | 普/肠外营养室 0C |  |  |  | 相对湿度 | 普/肠外营养室 % |  |  |  |
|  |  | 抗生素/危害药品室 0C |  |  |  |  | 抗生素/危害药品室 % |  |  |  |
|  | 抗生素、危害药品调配间与二次更衣室压力差 |  |  |  |  |  | 帕 |  |  |  |
|  | 营养药品调配间与二次更衣室压力差 |  |  |  |  |  | 帕 |  |  |  |
|  | 各功能室净化级别 |  |  | 一次更衣室、洗衣洁具间是否达到十万级标准 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二次更衣室是否达到万级标准 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 超净操作台/生物安全柜是否达到百级标准 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |

| 药品储存 | 设置区域 |  | 冷藏区域 无□ 有□ 阴凉区域 无□ 有□ 常温区域 无□ 有□ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二级库面积 |  | ｍ2 | 相对湿度 | ％ |
| 须提交以下相关文件电子版： - 竣工图深化图纸（空调及送、回、排风管路布置图，风口布置图，气流组织与风量平衡图，洁净级别布置图、给排水系统、照明系统、消防系统等），需同时提交PDF及DWG格式的文件； - 竣工验收报告； - 洁净环境检测验收报告。 |  |  |  |  |  |
| 申请单位保证 |  | 以上内容及所有提交资料均真实、准确。 盖章（签字） 年 月 日 |  |  |  |
| 评估专家意见 |  | 签字（组长） 年 月 日 |  |  |  |
| 评估结论 |  | 盖章（签字） 年 月 日 |  |  |  |